## Slide 1
Xenium: Transcriptómica Espacial in situ con Resolución Unicelular
Plataforma, análisis y aplicación al estudio del nicho fibrótico en DC/TBD
Miguel Ángel Díaz Campos
Dr. Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez | Laboratorio de Fallas Medulares | 2026
[ pegar la figura: Logo 10x Genomics / Xenium o esquema de tejido con puntos de transcritos de colores ]

## Slide 2
¿Por qué Xenium? El problema de la ubicación celular
1 / 8
Miguel Ángel Díaz Campos · Dr. Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez · Laboratorio de Fallas Medulares · 2026
Problema: pérdida de ubicación celular
[ pegar la figura: Tejido disociado: células dispersas sin posición (scRNA-seq) ]
Células disgregadas
▸ scRNA-seq disocia el tejido
▸ Perdemos la posición celular
▸ Sin contexto espacial
La solución: Xenium
[ pegar la figura: Tejido intacto con transcritos en su posición original (Xenium) ]
Tejido intacto
▸ Coordenadas (X, Y) por transcrito
▸ Resolución subcelular (~100 nm)
▸ Compatible con tejido FFPE
¿Por qué Xenium?
[ pegar la figura: Mapa de expresión génica ]
[ pegar la figura: Mapa de proteínas (Bundle) ]
RNA
+ Proteínas
Xenium Protein Bundle 2025 (opcional)
▸ Genes detectados in situ (380 + 50 add-on)
▸ Mapa espacial de expresión génica
▸ Proteínas + RNA en la misma célula

## Slide 3
¿Cómo funciona Xenium? Tecnología experimental
2 / 8
Miguel Ángel Díaz Campos · Dr. Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez · Laboratorio de Fallas Medulares · 2026
Flujo de detección Xenium
▸ Sondas padlock (RNA) y anticuerpos conjugados (proteínas) se unen a sus blancos en cortes de tejido intacto
▸ Amplificación en círculo rodante (RCA): las sondas hibridadas forman 'DNA nanoballs' fluorescentes detectables por microscopía
▸ Ciclos de imagen: 4 colores fluorescentes × múltiples rondas → código óptico único de barras para cada gen / proteína
▸ Resultado: millones de transcritos y proteínas con coordenadas (X, Y) precisas en el tejido
▸ FFPE compatible: funciona con tejido fijado en formalina e incluido en parafina
[ pegar la figura: Ciclo de detección Xenium: hibridación → amplificación RCA → ciclos de imagen fluorescente → decodificación óptica por gen ]

## Slide 4
Análisis computacional: del tejido al atlas celular
3 / 8
Miguel Ángel Díaz Campos · Dr. Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez · Laboratorio de Fallas Medulares · 2026
5 pasos: imagen → segmentación → QC → clustering → análisis espacial
1. Segmentación
▸ StarDist / Baysor
▸ Núcleo + citoplasma
▸ Máscara única por célula
2. Control de calidad
▸ Genes/célula (umbral)
▸ Transcritos/célula
▸ Eliminar artefactos
3. Clustering
▸ PCA → UMAP
▸ Leiden clustering
▸ Grupos sin supervisión
4. Anotación
▸ Marcadores del tejido
▸ Identidad celular
▸ Revisada manualmente
5. Análisis espacial
▸ Vecindarios (Squidpy)
▸ Coexpresión in situ
▸ Grafos tisulares
Pipeline de código abierto: SpatialData · Scanpy · Squidpy · Napari | Python / R
[ pegar la figura: UMAP con clusters anotados + mapa espacial del tejido con tipos celulares superpuestos (colores por cluster) ]

## Slide 5
Evolución de Xenium: de 280 a 5,000 genes
4 / 8
Miguel Ángel Díaz Campos · Dr. Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez · Laboratorio de Fallas Medulares · 2026
2022 — Xenium v1
▸ Panel fijo ~280 genes
▸ Química v1 (in situ)
▸ Resolución subcelular ~100 nm
▸ Tejido FFPE compatible
→
2023-24 — Xenium v2
▸ Paneles add-on personalizados
▸ Menor tasa de error de decodificación
▸ Segmentación nuclear mejorada
▸ Xenium Explorer (visualizador)
→
2025 — Xenium 5K
▸ ~5,000 genes simultáneos
▸ RNA + proteínas en el mismo run
▸ Mayor cobertura transcriptómica
▸ Integración pipeline open-source
280 genes (2022) → 5,000 genes (2025) | + RNA & Protein Bundle | Misma resolución subcelular

## Slide 6
Xenium RNA & Protein Bundle: transcriptómica + proteómica en una célula
5 / 8
Miguel Ángel Díaz Campos · Dr. Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez · Laboratorio de Fallas Medulares · 2026
¿Qué es el Protein Bundle?
Anticuerpos conjugados co-procesados en el mismo run de Xenium. Detecta hasta 27 proteínas junto con los transcritos de ARN, en la misma célula y el mismo corte de tejido.
Linfocitos
▸ CD3 · CD4 · CD8 · CD20
▸ CD45RA · CD45RO
Mieloides/Macro
▸ CD68 · CD163 · CD11c
▸ HLA-DR
Activación func.
▸ Granzyme B · Ki-67 · PCNA
Checkpoints
▸ PD-1 · PD-L1 · VISTA · LAG3
Para clínicos: los mismos marcadores de inmunohistoquímica — en un solo experimento, con coordenadas espaciales y sin perder el transcriptoma.
[ pegar la figura: Corte de tejido con transcritos de RNA (puntos de colores por gen) superpuesto con señal proteica (ej. CD68 macrófagos en pseudocolor) ]

## Slide 7
Xenium en perspectiva: CyCIF vs Visium vs Xenium
6 / 8
Miguel Ángel Díaz Campos · Dr. Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez · Laboratorio de Fallas Medulares · 2026
Xenium integra resolución unicelular (CyCIF) + transcriptómica espacial (Visium) en una sola plataforma
Característica
CyCIF
Visium
Xenium
Resolución
Célula única
Spot (~10 cel)
Célula única
Modalidad
Proteínas
RNA (transcriptoma)
RNA dirigido + proteínas
Cobertura
30-50 marcadores
Transcriptoma completo
100s - 5,000 genes
FFPE compatible
Sí
Sí
Sí
Contexto espacial
Sí
Sí
Sí
Panel personaliz.
No
No
Sí
[ pegar la figura: Diagrama de posicionamiento: eje X = genes detectados, eje Y = resolución espacial; burbujas CyCIF, Visium y Xenium ]

## Slide 8
Mi proyecto: contexto clínico — DC/TBD y fibrosis
7 / 8
Miguel Ángel Díaz Campos · Dr. Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez · Laboratorio de Fallas Medulares · 2026
Disqueratosis Congénita (DC) / Telomere Biology Disorders (TBD)
▸ Variantes en genes del mantenimiento telomérico → telómeros anormalmente cortos
▸ Disfunción progresiva de tejidos de alta demanda regenerativa: hígado y pulmón
▸ Fibrosis progresiva: acumulación de matriz extracelular — manifestación central de TBD
▸ Actores clave: fibroblastos activados + macrófagos pro-fibróticos + células inmunes
Hígado (fibrosis hepática)
▸ Cirrosis / fibrosis hepática avanzada
▸ Sin atlas espacial en DC/TBD
▸ Muestras FFPE: Mayo Clinic, Rochester MN
▸ n = 6 DC/TBD + 6 controles con fibrosis
Pulmón (fibrosis pulmonar)
▸ Segunda manifestación principal de DC/TBD
▸ Mecanismos celulares compartidos con hígado
▸ Proyecto ampliado para incluir tejido pulmonar
▸ Primer atlas espacial multitejido en DC/TBD
Brecha: no existe atlas espacial del nicho fibrótico en DC/TBD para ninguno de los dos órganos.
[ pegar la figura: Esquema multi-órgano: paciente con DC → hígado fibrótico + pulmón fibrótico → nicho celular a caracterizar con Xenium ]

## Slide 9
Mi proyecto: objetivos y estrategia metodológica
8 / 8
Miguel Ángel Díaz Campos · Dr. Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez · Laboratorio de Fallas Medulares · 2026
Objetivo: Caracterizar el nicho fibrótico en hígado y pulmón de pacientes con DC/TBD mediante multiómica espacial de resolución unicelular.
▸ (i) Atlas de composición celular y organización espacial del nicho fibrótico en DC/TBD
▸ (ii) Modelado topológico: grafos de contacto celular → vecindarios + módulos recurrentes
Plataforma Xenium
▸ Human Immuno-Oncology Panel (380 genes)
▸ 50 genes add-on personalizados
▸ RNA & Protein Bundle (27 proteínas)
▸ Tejido FFPE 5 µm
Pipeline computacional
▸ StarDist → segmentación nuclear/citoplasmática
▸ SpatialData · Scanpy · Squidpy
▸ Análisis topológico: grafos tisulares
▸ Control de calidad: Napari
Diseño experimental
▸ n = 6 DC/TBD + 6 controles (hígado)
▸ + tejido pulmonar (proyecto ampliado)
▸ Muestras Mayo Clinic, FFPE archivadas
▸ Análisis comparativo DC vs no-TBD
[ pegar la figura: Diseño experimental: tejido FFPE → run Xenium → pipeline computacional → atlas fibrótico → comparación DC/TBD vs control ]

## Slide 10
Conclusiones
9 / 8
Miguel Ángel Díaz Campos · Dr. Alfredo de Jesús Rodríguez Gómez · Laboratorio de Fallas Medulares · 2026
Xenium:
Plataforma líder para mapear transcriptoma + proteoma in situ con resolución de célula única en tejido FFPE.
Protein Bundle:
Detecta 27 proteínas + RNA en la misma célula — equivalente a IHQ multiplex con coordenadas espaciales.
Evolución:
De 280 genes (2022) a >5,000 (2025): mayor cobertura manteniendo resolución subcelular.
vs Visium / CyCIF:
Integra lo mejor de ambas tecnologías: resolución unicelular + perfil transcriptómico dirigido.
Aplicación DC/TBD:
Primer atlas espacial del nicho fibrótico en hígado y pulmón de pacientes con disqueratosis congénita.
Próximos pasos:
Corridas Xenium · Pipeline reproducible · Atlas celular comparativo DC/TBD vs controles
¡Gracias! · Preguntas y discusión